Журнал «Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах» № 6, Июнь 2016

#### Противопожарный режим

# Документы по пожарной безопасности

Перечень необходимых документов по пожарной безопасности. Требования к первичным средствам пожаротушения. Требования к системе оповещения и эвакуации.

Какие документы по пожарной безопасности должны быть разработаны в образовательной организации?

В каждой школе и детском саду должны быть разработаны:

1. Приказы о противопожарных мероприятиях, назначении ответственных за пожарную безопасность и создании пожарно-технической комиссии.

2. Приказ о проведении практической тренировки по эвакуации из здания организации (издается не реже одного раза в полугодие).

3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании и на прилегающей территории.

4. Инструкция о порядке действий персонала в случае возникновения пожара (в дневное и ночное время).

### Важно

Проверку, перезарядку и пломбировку огнетушителей проводят только специализированные организации, имеющие лицензию

5. Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.

6. План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на учебный год.

7. План-график (годовой) проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты.

8. Требования к соблюдению мер пожарной безопасности во время проведения массовых мероприятий.

9. Договор о предоставлении помещений эвакуированным.

10. Журналы учета инструктажей по пожарной безопасности, учета первичных средств пожаротушения, технического обслуживания и ремонта автоматической пожарной сигнализации и др.

## Дополнительно по теме

Помимо разработки документов образовательная организация должна обеспечить наличие системы противопожарной защиты. Не реже одного раза в квартал необходимо проводить проверку работоспособности систем и средств противопожарной защиты. По результатам должен быть оформлен акт.

Здания школ и детских садов нужно укомплектовать первичными средствами пожаротушения. Каждый огнетушитель должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой. Периодически огнетушитель нужно проверять и перезаряжать.

### К сведению

#### Какие еще документы нужны

В целях соблюдения Правил противопожарного режима руководитель обязан проводить в образовательной организации некоторые виды работ, по итогам которых издаются:

1. Акт о результатах проведенных тренировок по эвакуации людей.

2. Акт технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов.

3. Акт проверки пожарного гидранта на водоотдачу.

4. Акт обработки деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом.

5. Акт обработки занавеса, штор и сценической коробки огнезащитным составом.

6. Акт визуального осмотра наружных пожарных лестниц.

7. Протокол эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах (не реже одного раза в пять лет) и др.

Образовательная организация должна следить за исправностью сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода. Проверять их работоспособность необходимо не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Следует извещать подразделение пожарной охраны при уменьшении давления в водопроводе, при отключении водопровода или пожарных гидрантов. Руководитель организации обеспечивает их утепление, очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники в любое время года.

Образовательная организация осуществляет перекатку пожарных рукавов не реже одного раза в год. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в закрытых и опломбированных шкафах из негорючих материалов.

### Важно

Обрабатывать сооружения огнезащитным составом должна специализированная организация, имеющая лицензию

Важно обеспечить соблюдение требований к освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также к наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.

Для оповещения и управления движением людей при эвакуации нужно использовать световые указатели, звуковое и речевое оповещение. Знаки пожарной безопасности на путях эвакуации должны иметь внешнюю или внутреннюю подсветку от аварийного источника электроснабжения или от фотолюминесцентных материалов. План эвакуации может быть выполнен как на бумажном носителе, так и в фотолюминесцентном исполнении.

Запрещается загромождать эвакуационные пути, выходы и тамбуры выходов, а также блокировать двери. Нельзя менять направление открывания дверей, фиксировать самозакрывающиеся двери в открытом положении, а также снимать их. Покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

При отсутствии дублирующих путей эвакуации либо возможности вручную открыть и заблокировать двери в открытом состоянии запрещено:

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах);

- устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, если нельзя вручную открыть их изнутри;

- вращающиеся двери и турникеты;

- другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

### Важно

К составлению декларации пожарной безопасности можно привлечь любого технического специалиста или организацию. Они не обязаны иметь лицензию и аккредитацию

Автоматический или дистанционный способы открывания и блокирования дверей можно применять в дополнение к ручному.

Руководитель организации обеспечивает проверку состояния огнезащитной обработки и устранения повреждения огнезащитных материалов с составлением протокола. Проверка проводится не реже одного раза в год, если в инструкции завода-изготовителя отсутствуют сроки ее периодичности.

Руководитель заполняет декларацию пожарной безопасности и регистрирует ее в территориальном органе МЧС России. Декларация разрабатывается для детских садов, спальных корпусов школ, а также образовательных организаций, имеющих трех- и более этажные здания или общую площадь более 1500 м2.

В школе необходимо обеспечить соблюдение повышенных мер пожарной безопасности в местах использования горючих и легковоспламеняющихся веществ, газовых горелок, спиртовок и электроприборов.

Ответственный за пожарную безопасность должен организовать обучение работников и обучающихся мерам пожарной безопасности.

### ￼Источник:

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Статьи 54, 60, 62, 64.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Статьи 6.1, 25, 37.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». Статьи 57, 61, 63.

© Материал из Справочной системы «Образование»

vip.1obraz.ru

Дата копирования: 28.11.2016